## Atatchment no 2

## An offer dated …………

## For:

## AVICON Adam Rosz

## Al. Fryderyka Chopina 208D,

## 05-092 Łomianki

## POLAND

## VAT: PL1130187575

## Concerns the inquiry 2020-172-18109

## Supplier data:

## Supplier Location:

## Payment method: 	………………………………………………………..

## Expiration Date: 	………………………………………………………..

## Delivery time: 	………………………………………………………..

| Zadanie 1 Kamera hiperspektralna NIR-SWIR Task 1 Hyperspectral camera NIR-SWIR |
| --- |
| Model kamery / Camera model |  |
| Cena / Price |  | PLN netto / EUR netto |
| Zakres spektralny / Spectral range |  | nm |
| Rozdzielczość przestrzenna / Spatial resolution |  | px |
| Rozdzielczość spektralna (szerokość połówkowa pasma) / Spectral resolution FWHM |  | nm |
| Liczba pasm pomiarowych / Numer of spectral bands |  |
| Maksymalna prędkość akwizycji (pełny zakres spektralny i przestrzenny) / Maximum framerate (full spectra and spatial resolution) |  | Hz |
| Kąt obserwacji / Viewing angle |  | ° |
| Jasność obiektywu / Minimum F number |  | F |
| SNR |  |
| Wbudowana przesłona umożliwiająca przeprowadzenie kalibracji sensora / Integrated black calibration shutter |  | Tak/Nie Yes/No |
| Interfejs do przesyła obrazu / Camera interface |  |
| Pobór energii w trakcie normalnej pracy / Power consumption during normal operation |  | W |
| Okres gwarancji / Warranty period |  | Miesiące/ Months |

| Zadanie 2 Kamera hiperspektralna MWIR-LWIR Task 2 Hyperspectral camera MWIR-LWIR |
| --- |
| Model kamery / Camera model |  |
| Cena / Price |  | PLN netto / EUR netto |
| Zakres spektralny / Spectral range |  | nm |
| Rozdzielczość przestrzenna / Spatial resolution |  | px |
| Rozdzielczość spektralna (szerokość połówkowa pasma) / Spectral resolution FWHM |  | nm |
| Liczba pasm pomiarowych / Numer of spectral bands |  |
| Maksymalna prędkość akwizycji (pełny zakres spektralny i przestrzenny) / Maximum framerate (full spectra and spatial resolution) |  | Hz |
| Kąt obserwacji / Viewing angle |  | ° |
| Jasność obiektywu / Minimum F number |  | F |
| SNR |  |
| Technologia sensora / Sensor technology |  |
| Żywotność układu chłodzenia MTTF / Integrated cooler lifetime MTTF |  | h |
| Interfejs do przesyła obrazu / Camera interface |  |
| Standard transmisji obrazu GigE Vision / GigE Vision compliant |  | Tak/Nie Yes/No |
| Pobór energii w trakcie normalnej pracy / Power consumption during normal operation |  | W |
| Okres gwarancji / Warranty period |  | Miesiące/ Months |

| Zadanie 3 Zestaw oświetlenia MWIR-LWIR Task 3 Set of MWIR-LWIR light |
| --- |
| Model oświetlacza / Light source model |  |
| Cena / Price |  | PLN netto / EUR netto |
| Zakres spektralny 2.7-5.3 μm/ Spectral range 2.7-5.3 μm |  | Tak/Nie Yes/No |
| Długość elementu grzewczego / Length of heating element |  | mm |
| Liczba promienników / Number of heating elements |  | Sztuk / Pieces |
| Maksymalna prędkość akwizycji (pełny zakres spektralny i przestrzenny) / Maximum framerate (full spectra and spatial resolution) |  | Hz |
| Moc świetlna zapewniająca czas naświetlania kamery hiperspektralnej o szerokości połówkowej filtra 35nm (w wybranym zakresie pomiarowym w zakresie 2.7 -5.3µm ) nie dłuższy niż 1,5ms na płytce referencyjnej o refleksyjności nie gorszej niż 80% w ognisku oświetlacza / Optical power allowing to reach exposure time not longer than 1.5ms, in the focus point, using hyperspectral camera with 35nm FWHM filter, in selected band in range 2.7 -5.3µm. Measurement taken on reference board with reflectance not worse than 80%. |  |
| Pobór energii w trakcie normalnej pracy / Power consumption during normal operation |  | W |
| Okres gwarancji / Warranty period |  | Miesiące/ Months |

| Zadanie 4 Płytki kalibracyjne Task 4 Calibration plates |
| --- |
| Dla zakresu NIR-SWIR / For NIR-SWIR range |
| Model |  |
| Cena / Price |  | PLN netto / EUR netto |
| Szerokość / Width |  | mm |
| Wysokość / Height |  | mm |
| Minimalna refleksyjność w zakresie 250nm-2500nm / Minimum reflectance in range 250nm-2500nm |  | % |
| Dla zakresu MWIR-LWIR / For MWIR-LWIR range |
| Model |  |
| Cena / Price |  | PLN netto / EUR netto |
| Szerokość / Width |  | mm |
| Wysokość / Height |  | mm |
| Minimalna refleksyjność w zakresie 250nm-2500nm / Minimum reflectance in range 250nm-2500nm |  | % |